| 110年軍品研製修紡織品及防護個裝合格 法人台灣商品檢測驗證中心協驗品項統計表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 分類 | 檢 測 品 項 | 檢 測 規 範 |  | 收費標準 (元) | 備考 |
| 1 | 紡 織 品 | 特定元素之遷移 | CNS 4797-2 2-1,000 mg/kg |  | 4,000/件 |  |
| 2 |  | 紡織品及相關產品之偶氮 | CNS 15205-1 & CNS 15205-2 1-500 mg/kg |  | 2,500/件 |  |
| 3 |  | 游離甲醛 | CNS 15580-1 16-300 mg/kg |  | 3,000/件 |  |
| 4 |  | 壬基酚(NP) | CNS 15579 1-2,000 mg/kg |  | 8,000/件 |  |
| 5 |  | 辛基酚聚氧乙烯醚(OPnEO) | CNS 15579 1-2,000 mg/kg |  | 8,000/件 |  |
| 6 |  | 壬基酚聚氧乙烯醚(NPnEO) | CNS 15579 1-2,000 mg/kg |  | 8,000/件 |  |
| 7 |  | 有機錫化合物 | NIEA T504.3 0.1-1,000 mg/kg |  | 4,500/件 |  |
| 8 | 防 護 個 裝 | 鏡片球面、散光及稜鏡 折射率 | CNS 15067 0 ± 0.12 度 |  | 4,000/件 |  |
| 9 |  | 透光度 | CNS 15067 280 nm – 780 nm/0-100% |  | 4,000/件 |  |
| 10 |  | 紫外線濾光鏡 | CNS 15067 280 nm – 380 nm/0-100% |  | 4,000/件 |  |
| 11 |  | 球面、散光及稜鏡折射率 | CNS 15067 0 ± 0.12 度 |  | 4,000/件 |  |
| 12 |  | 鏡架變形試驗 |  | CNS 15067 2 % of 方框中心 | 4,000/件 |  |
| 13 |  | 材料及表面之品質 |  | CNS 15067 應光滑且無銳利凸出物 | 1,000/件 |  |
| 14 |  | 耐燃性 |  | CNS 15067 (650 ± 20)℃ | 4,000/件 |  |